潍坊学院

“高等学校节能监测平台建设示范项目”

“国家级节约型公共机构节能创建示范项目”

建设基本原则与控制策略

一、基本原则

1、简单实效原则

节能的基本前提是不降低甚至提高生活质量和工作质量，保证工作与生活的舒适度。本项目从设计、研发到实际监测、控制、软件界面系统等，以简单易行、实用有效为原则，实现低投入、高节能、安全可靠之目的。简单实效的核心是做好“最主要、最重要、最必要”的部分。其中“最主要”的是实现重点耗能区域与点位的监测与控制；“最重要”实现理想的节能效果与投入产出比；“最必要”的是达到验收标准所要求的各种功能。

2、技术节能与行为节能相结合原则

节能的基本方式是采取技术节能与行为节能的结合，用技术节能手段引导行为方式的转变。

3、自主设计、自主研发、自主建设原则

整个项目从方案设计、技术研发与工艺施工等方面，依靠学校自身的专业与技术力量，自主设计、自主研发、自主建设，保证学校拥有本项目自己的知识产权和核心技术。

4、顶层设计分步实施原则

节能项目建设分三步走。第一步，先实现基本监测和控制的功能、技术与要求；第二步完善优化监测控制系统与人机界面，实现技术节能；第三步是制定并实施行为节能机制与策略。此外，两个节能项目的实施，要做到可扩展性。项目现阶段主要针对主校区，能源监管系统的数据中心和实时主站数据接口及管理软件预留足够的扩展空间，保证潍坊学院安顺校区与弘德书院能源监管系统的接入运行，实现全校区能源监管。同时，为下一步潍坊市各企事业单位、机关能源监控系统的接入留有扩展裕量，为实施社会服务提供充分空间。

在工程进度与施工顺序上，2013年10月1日前，优先完成供热供水系统的节能监测与控制；2013年10月1日至12月底，完成供电系统节能监测与控制；2014年1月完成燃气系统的监测与计量；数据中心与实时动态主站的研发与上述子系统建设同步实施。2014年2月-4月，系统集成与调试，系统试运行。2014年5月1日前申请项目验收。

5、灵活性原则

现主校区教学楼的能耗控制，可实施单个房间的用能控制。所有教室、办公室不区分使用功能，对其照明用电与插座用电实施分别控制。当教室或办公室用途改变时，只在实时主站调整控制参数即可，避免房间用途改变时供电线路的重复建设与投资。

二、控制策略

1、监测全覆盖策略

本项目主要对主校区所有建筑实施能耗监测与计量，实现主校区各用能区域的能源监测全覆盖。

2、大节能控制策略

水暖系统控制策略基本成型，本项目实施的重点，主要是对高能耗区域或能源浪费严重的区域实施电能控制。特别是对高能耗区域如包括教学楼、图书馆等，主要解决“长明灯”、“长转扇”、用电设施空耗、待机能耗等突出问题，采取分时段、分区、分层、分楼控制的“大节能”控制策略，暂不实施单灯、单机、小节能部位的控制。

3、层级控制策略

在系统整体设计上实现远程控制功能、系统自动控制功能和手动控制功能三个层级控制策略，确保在上层控制失灵的前提下，下层控制功能有效，保证用户正常用能需求，同时提高系统运行的安全性与可靠性。

4、缺省控制策略

针对特殊用能部位不采取控制手段，全天候开放，只做总体监测计量。如行政办公楼、校医院、信息化机房、消防、餐厅及其它特殊用能部位暂采取缺省控制策略。

5、人性化控制策略

在实施能耗控制的区域，将用能房间的管理权限下放给二级部门主要负责人或楼宇管理员。在控制用能的时段，个别房间有人加班或其它原因用能，可通过远程控制平台提供用能保障。

2013年8月4日